Gliwice, dnia 10.06.2022 r.

Diecezja Gliwicka

ul. Łużycka 1

44-100 Gliwice,

NIP: 6312600581

REGON: 040010622

(Zamawiający)

Parafia św. Józefa

ul. 1 Maja 6,

42-693 Krupski Młyn

(adres inwestycji)

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące realizacji robót budowlanych 
w budynku kościoła parafialnego pw. św. Józefa w Krupskim Młynie wraz z salkami katechetycznymi oraz budynku plebanii przy Parafii pw. św. Józefa w Krupskim Młynie

Zamówienie będzie realizowane w ramach wniosku nr 1324/2019 o dofinansowanie
realizacji przedsięwzięcia pn. Ograniczenie zużycia energii oraz emisji CO2 poprzez realizację kompleksowych prac termomodernizacyjnych w kościele i plebanii parafii pw. Świętego Józefa w Krupskim Młynie w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

..........................................................

Podpis i pieczęć Zamawiającego

SPIS TREŚCI:

I.	Zamawiający	3

II.	Podstawa prawna	3

III.	Informacje o Zamawiającym	3

IV.	Informacje o projekcie	3

V.	Przedmiot zamówienia	3

VI.	Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym istotne postanowienia umowy	5

VII.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków	9

VIII.	Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu	11

IX.	Opis kryteriów oraz sposób oceny ofert.	13

X.	Termin składania ofert oraz związania ofertą.	14

XI.	Opis sposobu przygotowania ofert.	14

XII.	Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści zapytania	15

XIII.	Postanowienia końcowe	15

XIV.	RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA	16

XV.	Załączniki	17

Zamawiający

Diecezja Gliwicka

ul. Łużycka 1

44-100 Gliwice,

NIP: 6312600581

REGON: 040010622

Adres inwestycji:

Parafia św. Józefa

ul. 1 Maja 6,

42-693 Krupski Młyn

Podstawa prawna

- Do  przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019; dalej zwana PZP).

- Udzielenie zamówienia następuje zgodnie z zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, o których mowa w art. 3 ust. 3 PZP oraz zasadami, o których mowa w art. 701 – 705 ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 nr 16 poz. 93), tj. zasadami jawności, niedyskryminującego opisu przedmiotu zamówienia, równego dostępu dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich, wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, zgodnie z prawem polskim, odpowiednich terminów, przejrzystego i obiektywnego podejścia.

Informacje o Zamawiającym

Diecezja Gliwicka została erygowana bullą Ojca świętego Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae populus 25 marca 1992 roku. Jej terytorium zostało wydzielone z obszaru dwóch starszych diecezji: z północnej części Diecezji Katowickiej i z południowo-wschodniej części Diecezji Opolskiej. Diecezja Gliwicka wraz z Diecezją Opolską i Archidiecezją Katowicką tworzą obecnie nową prowincję kościelną – Metropolię Górnośląską.

Informacje o projekcie

- Zamówienie będzie realizowane w ramach wniosku nr 1324/2019 o dofinansowanie
realizacji przedsięwzięcia pn. Ograniczenie zużycia energii oraz emisji CO2 poprzez realizację kompleksowych prac termomodernizacyjnych w kościele i plebanii parafii pw. Świętego Józefa w Krupskim Młynie w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

- Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych - kompleksowych prac termomodernizacyjnych w budynku kościoła parafialnego pw. św. Józefa w Krupskim Młynie wraz z salkami katechetycznymi oraz budynku plebanii przy Parafii pw. św. Józefa w Krupskim Młynie z wyłączeniem prac dotyczących montażu instalacji fotowoltaicznej.

- Zamówienie będzie realizowane na podstawie:

  - Przedmiarów robót (załącznik nr 3 do niniejszego postępowania). UWAGA – przedmiotem zapytania NIE JEST wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

  - Dokumentacji projektowej (załącznik nr 4 do niniejszego postępowania). UWAGA – przedmiotem zapytania NIE JEST wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

  - Opisów technicznych, wyciągu ze szczegółowego wykazu zakresu rzeczowego obiektu kościoła i salek katechetycznych oraz plebanii, mapy sytuacyjna (załącznik nr 5 do niniejszego postępowania).

UWAGA – wszelkie rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w opisach technicznych stanowiących załącznik nr 5 a przedmiarami stanowiącymi załącznik nr 3 lub dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 4, które mogą mieć wpływ na osiągnięcie efektów ekologicznych przedsięwzięcia, o którym mowa w sekcji IV pkt. 1 powyżej, należy niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu.

Efekty ekologiczne, których osiągnięcie założono w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia, wynoszą:

- Zużycie energii końcowej po modernizacji: 17,60 GJ/rok; 4,89 MWh/rok.

- Emisja CO2 po modernizacji: 3,79 Mg/rok.

- Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 65,25 MWh/rok.

- Ilość wytwarzanej energii cieplnej ze źródeł odnawialnych: 234,90 GJ/rok.

Okres pomiaru 1.01.2023 – 31.12.2023 r.

- Wszelkie niespójności w dokumentacji zamówienia należy zgłaszać Zamawiającemu.

- Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Krupski Młyn (42-693), ul. 1 Maja 6.

- Przedsięwzięcie, w ramach którego zrealizowane zostaną roboty budowlane, zakłada przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji dwóch obiektów znajdujących się na terenie Diecezji Gliwickiej. Projektem został objęty kościół parafialny pw. św. Józefa w Krupskim Młynie wraz z salkami katechetycznymi oraz budynek plebanii tejże parafii. Podjęcie inwestycji w wyżej wskazanych obiektach ma zmniejszyć zużycie energii, ograniczyć emisję CO2, a także pozytywnie wpłynąć na równowagę środowiskową.

W budynkach ujętych w ramach przedsięwzięcia planowany jest szereg prac termomodernizacyjnych, obejmujących: wymianę stolarki drzwiowej i okiennej na nową o niższym współczynniku przenikania ciepła, modernizację instalacji c.o. i c.w.u. poprzez zastosowanie pomp ciepła oraz wykonanie ogrzewania podłogowego, zastosowanie instalacji fotowoltaicznej oraz wdrożenie systemu zarządzania energią (BMS).

Ponadto w kościele założono zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, a w przypadku budynku plebanii wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropu poddasza.

Całe przedsięwzięcie zakłada również zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w środowisku przez montaż pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych. W projekcie wykonawczym zostaną zastosowane nowe technologie związane z termomodernizacją budynków. Będzie to m.in. system zarządzania energią, którego głównym zadaniem jest kontrola oraz monitorowanie urządzenia w formie mechanicznej jak i elektrycznej. System monitoruje wentylacje, oświetlenie, systemy zasilania, systemy przeciwpożarowe i systemy zabezpieczeń.

Wymaga się zastosowania wysokiej trwałości elementów budowlanych i wyposażenia technologicznego.

Celem robót budowlanych jest funkcjonalność rozwiązań, stosowanie urządzeń o niskiej energochłonności i o możliwie niskich kosztach eksploatacyjnych, doboru urządzeń i podzespołów w sposób ograniczający jakikolwiek wpływ na środowisko.

Oświadcza się, że budynek I. i II. (tj. budynek kościoła oraz budynek plebanii) spełnią warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1065), w szczególności określone w dziale X oraz załączniku nr 2 do tego rozporządzenia, które obowiązują od 31 grudnia 2020 r. (w zakresie budynków podlegających przebudowie).

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym istotne postanowienia umowy

- Zamawiający udostępnia dokumentację zawierającą szczegółowy opis wskazanego w punkcie V przedmiotu zamówienia: przedmiary robót (stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego), dokumentację projektową (stanowiącą załącznik 4 do niniejszego postępowania), opisy techniczne, wyciąg ze szczegółowego wykazu zakresu rzeczowego obiektu kościoła i salek katechetycznych oraz plebanii, mapę sytuacyjną (stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego postępowania). UWAGA – przedmiotem zapytania NIE JEST wykonanie instalacji fotowoltaicznej, która zostanie wykonana w ramach odrębnego postępowania.

- Realizacja przedmiotu zamówienia będzie bezwzględnie zgodna z treścią ww. dokumentacji. Wszelkie zmiany wynikające z zastosowania produktów, elementów i/lub rozwiązań równoważnych wymagają uzyskania zgody na zmianę przez Zamawiającego.

- Ilekroć przedmiotowe Zapytanie ofertowe, wskazuje znak towarowy, markę, patent lub pochodzenie (producenta), Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał/sprzęt/produkt/rozwiązanie itp. spełniający wymogi techniczne wskazanego (tj. o parametrach i funkcjonalności nie gorszych niż wskazane) oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest  wykazać, że oferowane przez niego dostawy/roboty/rozwiązania itp. spełniają wymagania Zamawiającego. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności:

- europejskie aprobaty techniczne,

- wspólne specyfikacje techniczne,

- normy międzynarodowe,

- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa powyżej, uwzględnia się w kolejności:

- Polskie Normy,

- polskie aprobaty techniczne,

- polskie specyfikacje techniczne.

Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy:

  - zabezpieczenie ustala się w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych);

  - Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem Umowy;

  - Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem Umowy;

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2000 nr 109 poz. 1158 ze zm.)

  - W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach, o których mowa w ppkt d lit. ii-v powyżej, Wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w tych formach;

  - W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym;

  - Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji lub poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel lub poręczyciel zapłaci na rzecz Zamawiającego, 
w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależne od kwestionowania, czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia, czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione, czy nie;

  - Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego Wykonania Umowy zawartej z wybranym Wykonawcą;

  - 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 
w ciągu 30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia podpisania bez uwag protokołu końcowego odbioru robót.

  - Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowić będzie zabezpieczenie na pokrycie roszczeń Zamawiającego wynikających z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady;

  - W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany zapewnić aby zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zachowało moc wiążącą w całym okresie wykonania Umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady.

- Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy (dalej jako Umowa) zawartej między Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą. Podpisanie umowy nastąpi w ciągu 7 dni roboczych liczonych od dostarczenia przez Wykonawcę i akceptacji przez Zamawiającego dokumentacji, o której mowa w podpunkcie 7 niniejszego punktu.

- Wybrany Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Termin zakończenia realizacji całości przedmiotu zamówienia wskazanego 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym może ulec zmianie wyłącznie za zgodą obu Stron 
i wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Aneksowania umowy nie wymaga konieczność dokonania przesunięć terminów realizacji poszczególnych części przedmiotu zamówienia, 
z zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają złożenia informacji drugiej Stronie drogą pisemną lub elektroniczną wraz z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego. Złożenie informacji może zostać dokonane najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed upływem obowiązującego terminu (wskazanego w harmonogramie rzeczowo-finansowym) i wymaga uzyskania akceptacji drugiej Strony, która jest dokonywana najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania informacji.

- Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą do dnia 15.12.2022 r.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
w następującym zakresie:

- zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy o dofinansowanie Zamawiającego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jeżeli umowa ta została zawarta lub zmieniona po udzieleniu zamówienia;

- zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku gdy będzie ona następstwem konieczności wykonania prac dodatkowych lub zmian technologicznych, albo przerw w realizacji przedmiotu umowy, których strony nie mogły przewidzieć na etapie zawierania umowy (np. działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie bądź połączenie zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, które zasadniczo utrudniają wykonywanie jego zobowiązań wynikających z umowy, a których Wykonawca nie mógł przewidzieć oraz którym nie mógł zapobiec, a także ich przezwyciężyć poprzez działanie z należytą starannością);

- dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku, jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji itp., odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
a okoliczności te uniemożliwią wykonanie przedmiotu umowy na warunkach określonych w dokumentacji zapytania ofertowego;

- zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna 
w sytuacji, gdy nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, 
a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;

- zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

  - zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;

  - zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;

  - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie;

- zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

  - konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;

  - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie;

- Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:

  - zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy;

  - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziały w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy;

  - w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.

- zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 Pzp i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

- Zamawiający informuje, że w przypadku dokonania zmiany planowanego terminu realizacji przedmiotu zamówienia (wskazanego w punkcie 8) konieczna jest zmiana 
w harmonogramie realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa 
w punkcie 7.

- Za nienależyte wykonanie zamówienia, np. z tytułu zwłoki, nieprawidłowej realizacji zamówienia, niekompletnego wykonania zamówienia (w tym nieprzestrzegania warunków gwarancji) stosowane są kary, które zostaną wskazane w umowie zawartej z Wykonawcą:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za dany element przedmiotu zamówienia określony w harmonogramie rzeczowo-finansowym, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu realizacji danego elementu przedmiotu zamówienia wynikającego z harmonogramu rzeczowo-finansowego;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za dany przedmiot zamówienia określony w harmonogramie rzeczowo-finansowym, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto.

- Maksymalna wartość kar umownych nie przekroczy 20% łącznego wynagrodzenia brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za dany element przedmiotu zamówienia określony w harmonogramie rzeczowo-finansowym, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym w sytuacji gdy Zamawiający:

- bez uzasadnionej przyczyny odmawia dokonania odbioru końcowego wykonanych robót.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto.

- Maksymalna wartość kar umownych nie przekroczy 20% łącznego wynagrodzenia brutto.

- Przyjęta zostanie następująca definicja wady (dalej jako wada): wada zmniejszająca wartość lub użyteczność wykonanych robót lub ich części, materiałów, urządzeń itp., ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia części, a ponadto robót wykonanych niezgodnie z projektem budowlanym lub innymi obowiązującymi przepisami w tym zakresie, wiedzą techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót oraz innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

- Zamawiający zakłada fakturowanie nie częściej niż raz w miesiącu na podstawie protokołu odbioru zaakceptowanego przez przedstawiciela Inwestora.

- Zamawiający dopuszcza inną częstotliwość fakturowania, która wynikać będzie z zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
o którym mowa w punkcie 7.

- Termin płatności faktury 30 dni. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiąże się do nienaliczania odsetek za zwłokę w płatności do maksymalnie 90 dni. Okoliczność ta może wynikać przede wszystkim z terminów przekazywania dotacji przez NFOŚiGW.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia gwarancji i rękojmi prawidłowego wykonania prac na zasadach obowiązujących w prawie polskim wynoszącej 60 miesięcy od dnia wykonania zamówienia. Gwarancja na zamontowane urządzenia będzie równa gwarancji udzielonej przez producenta tych urządzeń.

- Warunki dotyczące odbioru oraz dokonania płatności:

- terminy odbiorów częściowych przedmiotu zamówienia określać będzie harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w podpunkcie 7 niniejszego punktu;

- przedłożenie Zamawiającemu w dniu końcowego odbioru kompletu dokumentów potwierdzających wykonanie przedmiotu zamówienia: 3 wydrukowane komplety dokumentacji powykonawczej oraz wersja elektroniczna dostarczona na nośniku elektronicznym;

- jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone Wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli Wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia Wad;

- jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia to w sytuacji, gdy uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

- z czynności odbioru każdorazowo zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również termin wyznaczony na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze Wad;

- Wykonawca zobowiązany będzie do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu Wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót lub prac;

- Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie zgodnie z kwotami określonymi 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w podpunkcie 7 niniejszego punktu (każdorazowo po dokonaniu odbiorów częściowych i/lub końcowych);

- Podstawą do wystawienia faktury jest protokół częściowy/końcowy odbioru usług lub robót podpisany przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. Załącznikami do faktury, stanowiącymi podstawę do zapłaty wynagrodzenia, są: protokoły odbioru częściowe/końcowy.

- Faktury Wykonawcy za wykonane roboty zostaną zapłacone w terminie do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury z zastrzeżeniem ppkt. 16 lit. b.

- Błędnie wystawiona faktura VAT spowoduje zawieszenie biegu terminu płatności faktury do momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

- W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:

- zabezpieczenie umowy, o którym mowa w podpunkcie 5 niniejszego punktu,

- harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w podpunkcie 7 niniejszego punktu,

- pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,

- umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana.

Kody CPV:

Główny kod: 45000000-7 – Roboty budowlane.

Dodatkowe kody:

45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków,

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne,

45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania potencjału technicznego i zawodowego w zakresie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do prawidłowej realizacji zamówienia;

Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

- co najmniej trzy usługi polegające na wykonaniu robót budowlanych,

  - z których wartość co najmniej dwóch była nie mniejsza niż 2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych)

ORAZ

  - co najmniej jedna obejmowała minimum: docieplenie ścian zewnętrznych, modernizację instalacji CO, modernizację instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji pompy ciepła o mocy co najmniej 30 kW

ORAZ

  - co najmniej jedna obejmowała minimum: zaprojektowanie i wykonanie systemu BMS o wartości min. 30.000,00 zł brutto dla obiektu o pow. min. 300,00 m2 i montaż instalacji wentylacji z co najmniej jedną centralą wentylacyjną o wydajności min. 3000,00 m3/h.

- dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym minimum:

- kierownikiem robót budowlanych, posiadającym aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, określone przepisami Prawa budowlanego lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia wystawione na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa krajowego lub pozakrajowego i przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego, posiadający aktualne członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa;

- kierownikiem robót sanitarnych, posiadającym aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przynależącym do właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającym aktualne członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa;

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez te same osoby poszczególnych funkcji określonych w ppkt. c. lit. i-v powyżej, o ile osoby te spełniają warunki określone dla każdej z tych funkcji.

Uprawnienia, o których mowa powyżej w ppkt. c. lit. i-ii powyżej powinny być zgodne z ustawą Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1278); dopuszcza się także odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i nie zawierają ograniczeń dotyczących kubatury i parametrów obiektu oraz zakresu robót stanowiących przedmiot zamówienia.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane - samodzielne funkcje techniczne w

budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie doświadczonego personelu posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Tym samym Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania osobami posiadającymi właściwe kwalifikacje zawodowe, niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

- znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową 
i terminową realizację zamówienia.

- posiadania polisy ubezpieczenia, a w przypadku jej braku innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

- posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

- Z udziału w postępowaniu (w celu uniknięcia konfliktu interesów) wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu  co  najmniej  10%  udziałów  lub  akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa   w linii prostej, pokrewieństwa  drugiego stopnia lub powinowactwa  drugiego stopnia  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych w niniejszym punkcie warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania oraz odrzuceniem jego oferty.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych, lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu

- Zamawiający uzna, że  Wykonawca  spełnia  warunki  udziału  w postępowaniu określone w sekcji VII, punkcie 1a, jeśli przedłoży podpisane oświadczenie (zgodnie 
z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego);

- Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone 
w sekcji VII, punkcie 1b, znacznik i, jeśli przedstawi wykaz (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego), z którego wynikać będzie posiadanie doświadczenia w wykonaniu co najmniej trzech usług polegających na wykonaniu robót budowlanych,

  - z których wartość co najmniej dwóch była nie mniejsza niż 2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych)

ORAZ

  - co najmniej jedna obejmowała minimum: docieplenie ścian zewnętrznych, modernizację instalacji CO, modernizację instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji pompy ciepła o mocy co najmniej 30 kW

ORAZ

  - co najmniej jedna obejmowała minimum: zaprojektowanie i wykonanie systemu BMS o wartości min. 30.000,00 zł brutto dla obiektu o pow. min. 300,00 m2 i montaż instalacji wentylacji z co najmniej jedną centralą wentylacyjną o wydajności min. 3000,00 m3/h,

wykonanych w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju, daty miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których prace te zostały wykonane należycie.

- Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone 
w sekcji VII, punkcie 1c, znacznik i, jeśli wykaże wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia poprzez wskazanie imienia i nazwiska, kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia jednej osoby, posiadającej aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, określone przepisami Prawa budowlanego lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia wystawione na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa krajowego lub pozakrajowego i przynależącej do właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającej aktualne członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa oraz informacji o podstawie do dysponowania osobą (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego);

- Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone 
w sekcji VII, punkcie 1c, znacznik ii, jeśli wykaże wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia poprzez wskazanie imienia i nazwiska, kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia jednej osoby, posiadającej aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, określone przepisami Prawa budowlanego lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia wystawione na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa krajowego lub pozakrajowego, i przynależącej do właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającej aktualne członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa oraz informacji o podstawie do dysponowania osobą (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego);

- Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone 
w sekcji VII, punkcie 1d, znacznik i,  jeśli przedłoży polisę ubezpieczenia, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion złotych) wraz z potwierdzeniem opłacenia polisy.

- Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone 
w punkcie VII, podpunkcie 1d, znacznik ii, jeśli przedłoży  informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

- Jako dodatkowe potwierdzenie spełnienia warunków wskazanych w sekcji VII punkcie 1 a-d obligatoryjne jest złożenie oświadczenia (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

- W celu potwierdzenia braku powiązań wskazanych w sekcji VII, punkcie 2 obligatoryjne jest złożenie oświadczenia (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

- Dokumenty i oświadczenie opisane w punktach powyżej stanowią warunek dopuszczający Wykonawcę. Ich weryfikacja odbywać się będzie przed merytoryczną oceną ofert na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca, który nie przedłożył wymaganych dokumentów i/lub przedłożył dokumenty niekompletne lub uniemożliwiające jednoznaczne stwierdzenie spełniania warunków dopuszczających może zostać wezwany przez Zamawiającego do stosownego jednokrotnego uzupełnienia w terminie 3 dni od daty przekazania wezwania. Wezwanie do uzupełnień przekazuje się w formie elektronicznej przesyłając je na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Za datę przekazania wezwania uznaje się dzień przesłania wezwania na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Nieprzedstawienie stosownych dokumentów i informacji w wyznaczonym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

Opis kryteriów oraz sposób oceny ofert.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty
w poszczególnych kategoriach.

| Lp. | Nazwa kryterium | Maksymalna liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto | 100 pkt. |
| Razem |  | 100 pkt. |

Kryterium 1. „Cena brutto” punkty (wartość punktowa ofert) przyznaje się w skali od 
0 do 100 w następujący sposób:

- oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów;

- pozostałe oferty są punktowane liniowo według następującej formuły arytmetycznej:

Pn=(Cmin/Cn)*100

Cmin – najniższa cena

Cn - cena oferty badanej

Pn - ilość punktów przyznana ofercie

- Cenę należy skalkulować jako cenę ryczałtową obejmującą wszystkie koszty konieczne do wykonania opisanego przedmiotu zamówienia, w tym koszty opracowania dodatkowych dokumentów/ekspertyz/opracowań itp. jeżeli okażą się wymagane na etapie realizacji zamówienia lub inne koszty np. uzyskania wymaganych zgód/uzgodnień itp. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie przeglądów technicznych zamontowanych urządzeń w okresie ich gwarancji.

- Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyska łącznie największą liczbę punktów w ramach powyższych kryteriów.

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty wskaże termin i miejsce podpisania umowy 
z Wykonawcą. W sytuacji gdy wyłoniony Wykonawca odstąpi od podpisania umowy 
z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

- Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny Zamawiający wzywa do złożenia ofert dodatkowych.

Termin składania ofert oraz związania ofertą.

- Ofertę należy składać w dni robocze (pn-pt.), w godzinach od 10.00 do 15.00:

od dnia 10.06.2022 r. do dnia 27.06.2022 r.

Końcowy termin składania ofert upływa dnia 27.06.2022 r. o godz. 15.00.

- Decyduje data wpływu. Oferta dostarczona po określonym powyżej terminie nie zostanie rozpatrzona i podlega odrzuceniu.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. dnia 27.06.2022 r.

Opis sposobu przygotowania ofert.

- Ofertę należy złożyć obligatoryjnie w wersji papierowej osobiście lub drogą pocztową/kurierem na wzorach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego na adres Zamawiającego tj.:

Diecezja Gliwicka

ul. Łużycka 1, 44-100 Gliwice

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści z następującą adnotacją:

„Oferta na ROBOTY BUDOWLANE – KRUPSKI MŁYN”

- Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim.

- Cena obligatoryjnie musi zostać wskazana w walucie polskiej (PLN).

  - Forma wynagrodzenia: WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE.

  - Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich.

- Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (składany w oryginale);

- Wykaz doświadczenia oraz dysponowania potencjałem kadrowym – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego (składany w oryginale);

- W przypadku pełnomocników – do dokumentacji należy również dołączyć oryginał pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie prawne;

- Zobowiązanie o udostępnieniu zasobów (jeżeli dotyczy).

Niespełnienie chociażby jednego z wymagań wskazanych w ww. podpunkcie 4a-4c skutkować będzie odrzuceniem oferty.

- Wykonawca ma możliwość zmiany lub wycofania oferty przed terminem składania ofert. W celu zmiany lub wycofania oferty Wykonawca jest zobligowany do złożenia oświadczenia zawierającego wolę zmiany lub wycofania oferty podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku pełnomocników – do dokumentacji należy również dołączyć oryginał pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie prawne.

- Dokumenty, o których mowa w podpunkcie 4 muszą zostać dostarczone na adres Zamawiającego wskazany w ust. 1.

- Wycofana oferta zostanie zwrócona Wykonawcy drogą pocztową lub przekazana do odbioru osobistego w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca ma możliwość wprowadzenia zmian do złożonej oferty przed terminem składania ofert. Wprowadzenie zmian następuje zgodnie z procedurą określoną w sposobie przygotowania i złożenia oferty, określonej w niniejszym punkcie tj.  w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, z dodatkową adnotacją: ZMIANA ZŁOŻONEJ OFERTY.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z ofertą składa dokument rejestracyjny pozwalający na weryfikację osoby składającej oświadczenie woli.

Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści zapytania

- Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Paweł Lewandowski,

adres e-mail: p.lewandowski@dc-centrum.pl

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego kierując ją wyłącznie na adres email wskazany w podpunkcie 1.

- Mając na uwadze konieczność zapewnienia Wykonawcom w szczególności  równego dostępu do informacji nie dopuszcza się możliwości udzielania wyjaśnień drogą telefoniczną lub osobiście.

- Termin składania prośby o wyjaśnienie treści upływa dnia 19.06.2022 r.

- Zamawiający udzieli odpowiedzi na wpływające zapytania w ciągu 2 dni liczonych od dnia upływu terminu składania prośby o wyjaśnienie treści zapytania.

- Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia Zamawiającego lub modyfikację treści zapytania będą stanowiły integralną część niniejszego zapytania ofertowego oraz zostaną upublicznione 
w szczególności poprzez umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego https://diecezja.gliwice.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że wszyscy potencjalni Wykonawcy mają taki sam dostęp do informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia publicznego i żaden Wykonawca nie jest uprzywilejowany względem drugiego, a postępowanie prowadzone jest w sposób transparentny.

Postanowienia końcowe

- Oferta nie podlega zwrotowi.

- Koszty opracowania i dostarczenia oferty ponosi Wykonawca i nie będą podlegały one zwrotowi przez Zamawiającego.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający w toku oceny ofert jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych o czym informuje Wykonawcę oraz ma możliwość wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w punkcie XI podpunkcie 4, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w punkcie XI podpunkcie 4, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia wyznaczając 3-dniowy termin na ich uzupełnienie. Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia oferty 
w sytuacji, gdy Wykonawca nie złoży pełnych wyjaśnień lub nie uzupełni braków 
w wyznaczonym terminie.

- Oferta oraz wszystkie załączniki i dokumenty muszą zostać podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku pełnomocników – do dokumentacji należy również dołączyć oryginał pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie prawne.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub unieważnienia zapytania ofertowego upubliczniając informację na stronie internetowej Zamawiającego https://diecezja.gliwice.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego.

- Z tytułu odrzucenia oferty oraz wyników postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

- Wyniki postępowania zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, 
a wybrany Oferent dodatkowo zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisana umowy.

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), Zamawiający informuje, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Gliwicka, ul. Łużycka 1, 44-100 Gliwice;

  - Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest pod nr tel. +48 32 230 71 42 lub e-mail: s_wisniewski@kuria.gliwice.pl;

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia;

  - podanie danych jest wymogiem dobrowolnym lecz niezbędnym do realizacji ww. celu. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa i rodzą skutek braku możliwości nawiązania współpracy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia;

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w tym w szczególności, Instytucja Finansująca, podmioty przez nią upoważnione oraz inne podmioty upoważnione z mocy prawa;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wywiązania się z zapisów zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie, aż do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa;

  - Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

  - posiada Pani/Pan:

    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

    - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

    - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe pośrednio lub bezpośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu w tym w szczególności:  zapoznać osoby reprezentujące Wykonawcę, wskazane w treści złożonej oferty (w tym osoby wskazane do kontaktu), skierowane do realizacji zamówienia (w tym podwykonawców/podmioty trzecie będące osobami fizycznymi/ podmioty trzecie prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą),  z treścią klauzuli informacyjnej określonej w ust. XIV niniejszego zapytania ofertowego oraz o zakresie przekazanych danych osobowych. Obowiązek ten nie ma zastosowania w przypadku gdy zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO. Celem zapewnienia realizacji powyższego zobowiązania Wykonawca jest zobowiązany do podpisania oświadczenia stanowiącego wzór wskazany w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki

- Formularz ofertowy.

- Wykaz doświadczenia oraz dysponowania potencjałem kadrowym.

- Przedmiary robót.

- Dokumentacja projektowa.

- Opisy techniczne, Wyciąg ze szczegółowego wykazu zakresu rzeczowego obiektu kościoła i salek katechetycznych oraz plebanii, Mapa sytuacyjna.

Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY

do zapytania ofertowego dotyczącego realizacji robót budowlanych w budynku kościoła parafialnego pw. św. Józefa w Krupskim Młynie wraz z salkami katechetycznymi oraz budynku plebanii przy Parafii pw. św. Józefa w Krupskim Młynie

………………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

……………………………………………………………

(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kod:    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel.:    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP/REGON: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji robót budowlanych w budynku kościoła parafialnego pw. św. Józefa w Krupskim Młynie wraz z salkami katechetycznymi oraz budynku plebanii przy Parafii pw. św. Józefa w Krupskim Młynie

realizowane w ramach projektu pn. Ograniczenie zużycia energii oraz emisji CO2 poprzez realizację kompleksowych prac termomodernizacyjnych w kościele i plebanii parafii pw. Świętego Józefa w Krupskim Młynie

przedstawiam ofertę cenową za realizację przedmiotu zamówienia:

Cena netto zł:…………………………………………………………………………………………………………………… Kwota słownie zł:…………………………………………………………………………………………………………… VAT zł: ……………………………………………………………………………………………………………………………. Kwota VAT słownie zł: …………………………………………………………………………………………………………… Cena brutto zł:………………………………………………………………………………………………………………… Kwota słownie zł:………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

- Oświadczam, że:

Wykonawca spełnia określone przez Zamawiającego warunki udziału dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania potencjału technicznego i zawodowego w zakresie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do prawidłowej realizacji zamówienia;

Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

    - co najmniej trzy usługi polegające na wykonaniu robót budowlanych,

  - z których wartość co najmniej dwóch była nie mniejsza niż 2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych)

ORAZ

  - co najmniej jedna obejmowała minimum: docieplenie ścian zewnętrznych, modernizację instalacji CO, modernizację instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji pompy ciepła o mocy co najmniej 30 kW

ORAZ

  - co najmniej jedna obejmowała minimum: zaprojektowanie i wykonanie systemu BMS o wartości min. 30.000,00 zł brutto dla obiektu o pow. min. 300,00 m2 i montaż instalacji wentylacji z co najmniej jedną centralą wentylacyjną o wydajności min. 3000,00 m3/h.

- dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

  - kierownikiem robót budowlanych, posiadającym aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, określone przepisami Prawa budowlanego lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia wystawione na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa krajowego lub pozakrajowego i przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego, posiadający aktualne członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa;

  - kierownikiem robót sanitarnych, posiadającym aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przynależącym do właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającym aktualne członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa;

- znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową 
i terminową realizację zamówienia.

  - posiadania polisy ubezpieczenia, a w przypadku jej braku innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

  - posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 
500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

………………………………………………………………………………………………………………

czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

- Oświadczam, że:

- zapoznałem się z zapytaniem ofertowym, nie wnoszę zastrzeżeń oraz posiadam informacje niezbędne do przygotowania oferty;

- spełniam wszystkie określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki udziału 
w postępowaniu;

- wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe;

- uważam się związany niniejszą ofertą przez 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert).

- Nie jestem powiązany z Zamawiającym kapitałowo ani osobowo (zgodnie z brzmieniem sekcji VII pkt. 2 zapytania ofertowego);

- Nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat, lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub uzyskałem przewidywane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (zgodnie z brzmieniem sekcji VII pkt. 3 zapytania ofertowego);

- Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

………………………………………………………………………………………………………………

czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

- Zobowiązuję się do:

- samodzielnego wykonania całości zamówienia;

- Wykonania część zamówienia: (nazwa/rodzaj/zakres jaki będzie wykonywał podwykonawca)………………………………………………… przez podwykonawcę: (nazwa, adres podwykonawcy)…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 - WYKAZ DOŚWIADCZENIA ORAZ DYSPONOWANIA POTENCJAŁEM KADROWYM

do zapytania ofertowego dotyczącego realizacji robót budowlanych w budynku kościoła parafialnego pw. św. Józefa w Krupskim Młynie wraz z salkami katechetycznymi oraz budynku plebanii przy Parafii pw. św. Józefa w Krupskim Młynie

………………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

……………………………………………………………

(miejscowość, data)

WYKAZ DOŚWIADCZENIA ORAZ DYSPONOWANIA POTENCJAŁEM KADROWYM

- Wiedza oraz doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia

Należy wykazać co najmniej trzy usługi polegające na wykonaniu robót budowlanych,

  - z których wartość co najmniej dwóch była nie mniejsza niż 2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych)

ORAZ

  - co najmniej jedna obejmowała minimum: docieplenie ścian zewnętrznych, modernizację instalacji CO, modernizację instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji pompy ciepła o mocy co najmniej 30 kW

ORAZ

  - co najmniej jedna obejmowała minimum: zaprojektowanie i wykonanie systemu BMS o wartości min. 30.000,00 zł brutto dla obiektu o pow. min. 300,00 m2 i montaż instalacji wentylacji z co najmniej jedną centralą wentylacyjną o wydajności min. 3000,00 m3/h.

wykonanych w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju, daty miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których prace te zostały wykonane należycie.

| Lp. | Realizowane roboty budowlane | Podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane | Data wykonania zamówienia (obejmująca początek oraz zakończenie) w formacie dzień/miesiąc/rok | Wartość robót budowlanych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Oświadczam, że wszystkie informacje zamieszczone w powyższym wykazie są prawdziwe.

………………………………………………………………………………………………………………

czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

- Dysponowanie odpowiednimi zasobami kadrowymi zdolnymi do wykonania zamówienia

Należy wykazać wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia poprzez wskazanie imienia i nazwiska, informacji o podstawie do dysponowania osobą, kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia:

- kierownik robót budowlanych, posiadający aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, określone przepisami Prawa budowlanego lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia wystawione na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa krajowego lub pozakrajowego i przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego, posiadający aktualne członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa;

| Lp. | Imię i nazwisko oraz podstawa do dysponowania osobą | Posiadane uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe | Doświadczenie zawodowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

Oświadczam, że wszystkie informacje zamieszczone w powyższym wykazie są prawdziwe.

………………………………………………………………………………………………………………

czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

- kierownik robót sanitarnych, posiadający aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego, posiadający aktualne członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa;

| Lp. | Imię i nazwisko oraz podstawa do dysponowania osobą | Posiadane uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe | Doświadczenie zawodowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

Oświadczam, że wszystkie informacje zamieszczone w powyższym wykazie są prawdziwe.

………………………………………………………………………………………………………………

czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 - PRZEDMIARY ROBÓT

do zapytania ofertowego dotyczącego realizacji robót budowlanych w budynku kościoła parafialnego pw. św. Józefa w Krupskim Młynie wraz z salkami katechetycznymi oraz budynku plebanii przy Parafii pw. św. Józefa w Krupskim Młynie

PRZEDMIARY ROBÓT

Przedmiary robót dostępne są do pobrania na stronie internetowej:

https://drive.google.com/drive/folders/1tgv_4xP_M9WNGYD_7eKPR-YJUy9ukkuM?usp=sharing

UWAGA 1 – w przedmiarach nie uwzględniono systemu BMS. W celu prawidłowej wyceny prac należy uwzględnić system BMS.

UWAGA 2 – przedmiotem zapytania NIE JEST wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

UWAGA 3 – wszelkie rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w opisach technicznych stanowiących załącznik nr 5 a przedmiarami stanowiącymi załącznik nr 3 lub dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 4, które mogą mieć wpływ na osiągnięcie efektów ekologicznych przedsięwzięcia, o którym mowa w sekcji IV pkt. 1 zapytania ofertowego, należy niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu.

Efekty ekologiczne, których osiągnięcie założono w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia, wynoszą:

- Zużycie energii końcowej po modernizacji: 17,60 GJ/rok; 4,89 MWh/rok.

- Emisja CO2 po modernizacji: 3,79 Mg/rok.

- Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 65,25 MWh/rok.

- Ilość wytwarzanej energii cieplnej ze źródeł odnawialnych: 234,90 GJ/rok.

Okres pomiaru 1.01.2023 – 31.12.2023 r.

Załącznik nr 4 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

do zapytania ofertowego dotyczącego realizacji robót budowlanych w budynku kościoła parafialnego pw. św. Józefa w Krupskim Młynie wraz z salkami katechetycznymi oraz budynku plebanii przy Parafii pw. św. Józefa w Krupskim Młynie

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa dostępna jest do pobrania na stronie internetowej:

https://drive.google.com/drive/folders/1heLHtbFqTpFu5vBSGHUnpwuKcT9HcLLw?usp=sharing

UWAGA 1 – dokumentacja projektowa architektoniczno-budowlana zawarta jest w dwóch folderach: w folderze pn. „1. Roboty budowlane” przedstawiono projekt wykonawczy uwzględniający wszystkie prace budowlane, w tym docieplenie wewnętrzne. W folderze pn. „2. Roboty budowlane – docieplenie zewnętrzne” uwzględniono wyłącznie prace dotyczące docieplenia zewnętrznego.

Do prawidłowej wyceny prac należy przyjąć opis prac w folderze pn. „1. Roboty budowlane” przy zastosowaniu docieplenia zewnętrznego opisanego w folderze pn. „2. Roboty budowlane – docieplenie zewnętrzne”.

UWAGA 2 – przedmiotem zapytania NIE JEST wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

UWAGA 3 – wszelkie rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w opisach technicznych stanowiących załącznik nr 5 a przedmiarami stanowiącymi załącznik nr 3 lub dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 4, które mogą mieć wpływ na osiągnięcie efektów ekologicznych przedsięwzięcia, o którym mowa w sekcji IV pkt. 1 zapytania ofertowego, należy niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu.

Efekty ekologiczne, których osiągnięcie założono w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia, wynoszą:

- Zużycie energii końcowej po modernizacji: 17,60 GJ/rok; 4,89 MWh/rok.

- Emisja CO2 po modernizacji: 3,79 Mg/rok.

- Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 65,25 MWh/rok.

- Ilość wytwarzanej energii cieplnej ze źródeł odnawialnych: 234,90 GJ/rok.

Okres pomiaru 1.01.2023 – 31.12.2023 r.

Załącznik nr 5 - CZĘŚĆ 1 - OPISY TECHNICZNE

do zapytania ofertowego dotyczącego realizacji robót budowlanych w budynku kościoła parafialnego pw. św. Józefa w Krupskim Młynie wraz z salkami katechetycznymi oraz budynku plebanii przy Parafii pw. św. Józefa w Krupskim Młynie.

UWAGA – wszelkie rozbieżności przedstawionych poniżej opisów technicznych z przedmiarami stanowiącymi załącznik nr 3 lub dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 4, które mogą mieć wpływ na osiągnięcie efektów ekologicznych projektu należy niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu.

Efekty ekologiczne, których osiągnięcie założono w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia, wynoszą:

- Zużycie energii końcowej po modernizacji: 17,60 GJ/rok; 4,89 MWh/rok.

- Emisja CO2 po modernizacji: 3,79 Mg/rok.

- Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 65,25 MWh/rok.

- Ilość wytwarzanej energii cieplnej ze źródeł odnawialnych: 234,90 GJ/rok.

Okres pomiaru 1.01.2023 – 31.12.2023 r.

Budynek 1 – kościół. Łączna powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze: 1 492,00 m2.

- Wymagane rozwiązania architektoniczno-budowlane:

  - Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. polegająca na:

    - Pompa ciepła powietrze-woda Altherma III 64 kW - 4X EPGA16DV / EABH16D9W (jest to produkt przykładowy, który ma wskazywać na minimalne wymagania techniczne – w okresie realizacji mogą zostać zastosowane inne produkty o podobnej specyfice), armatura przyłączeniowa PC, automatyka, montaż i uruchomienie.

    - Wykonanie ogrzewania podłogowego:

      - roboty przygotowawcze,

      - wykonanie wycięcia posadzki,

      - zalanie „chudej” wylewki,

      - izolacja przeciwwodna,

      - izolacja termiczna (10 cm twardego styropianu o współczynniku przewodzenia 0,032 W/mK),

      - ułożenie ogrzewania podłogowego,

      - napełnienie instalacji 10% roztworem glikolu propylenowego i próby ciśnieniowe,

      - wykonanie 5-6 cm wylewki jastrychowej, montaż rozdzielaczy, płytkowanie lub panelowanie.

  - Wymiana istniejących okien na nowe o współczynniku przenikania ciepła U = 0,9 W/m2K oraz U = 1,4 W/m2K.

  - Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania ciepła U = 1,3 W/m2K.

  - Zastosowanie wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła na potrzeby pomieszczeń kościoła. Centrala wentylacyjna 6 000 m3 + nagrzewnica, automatyka, dokumentacja projektowa, materiały wentylacyjne, rury, czerpnia, wyrzutnia, wełna, kratki, anemostaty. Sprawność odzysku minimum 70%.

  - Instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,92 kWp na potrzeby oświetlenia LED i innych odbiorników oraz zastosowanie systemu zarządzania energią elektryczną.

  - Współczynnik przenikania ciepła U (W/m2K):

    - Przegrody zewnętrzne (przed i po zakończeniu prac termomodernizacyjnych):

      - ściany zewnętrzne - przed: 0,910, po: 0,910

      - ściany zewnętrzne salki- przed: 0,629, po: 0,629

      - strop nad nieogrz. piwnicą- przed: 1,063, po: 0,246

      - dach salki - przed: 0,320, po: 0,320

      - dach kościół - przed: 0,362, po: 0,326

      - podłoga ogrzewana na gruncie - przed: 0,349, po: 0,167

    - 2. Okna i drzwi:

      - drzwi zewnętrzne - przed: 2,500, po: 1,300

      - okno - kościół - przed: 1,800, po: 1,400 (planowana temp. 12 st. C)

      - okno - salki - przed: 1,800, po: 0,900

- Rozwiązania instalacji wewnętrznych (źródło ciepła, ciepła woda użytkowa, wentylacja, inne):

  - Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. polegająca na:

    - Pompa ciepła powietrze-woda Altherma III 64 kW - 4X EPGA16DV / EABH16D9W (jest to produkt przykładowy, który ma wskazywać na minimalne wymagania techniczne – w okresie realizacji mogą zostać zastosowane inne produkty o podobnej specyfice), armatura przyłączeniowa PC, automatyka, montaż i uruchomienie.

    - Wykonanie ogrzewania podłogowego: roboty przygotowawcze, wykonanie wycięcia posadzki, zalanie „chudej” wylewki, izolacja przeciwwodna, izolacja termiczna (10 cm twardego styropianu o współczynniku przewodzenia 0,032 W/mK), ułożenie ogrzewania podłogowego, napełnienie instalacji 10% roztworem glikolu propylenowego i próby ciśnieniowe, wykonanie 5-6 cm wylewki jastrychowej, montaż rozdzielaczy, płytkowanie lub panelowanie.

  - Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła:

    - Zastosowanie wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła na potrzeby pomieszczeń kościoła.

  - Instalacja fotowoltaiczna:

    - Instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,92 kWp na potrzeby oświetlenia LED i innych odbiorników oraz zastosowanie systemu zarządzania energią elektryczną.

  - W skład systemu olicznikowania wchodzą:

    - Budynek 1.:

      - Pomiar energii elektrycznej,

      - Pomiar energii cieplnej na potrzeby C.O.

    - Wszystkie 2 liczniki w budynku 1. są zintegrowane z systemem zarządzania energią.

- Inne:

  - BMS:

    - Budynek zostanie wyposażony w System Zarządzania Energią BMS: w system czujników i detektorów oraz jeden, zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami. System BMS będzie posiadał funkcjonalność monitorowania i zarządzania systemami energetycznymi oraz grzewczymi znajdującymi się w budynku, gromadząc informacje z czujników pozwalając na reagowanie w czasie rzeczywistym na zmianę warunków zewnętrznych i wewnętrznych w celu optymalizacji zużycia energii cieplnej i energetycznej budynku.

    - Zestaw urządzeń i oprogramowania pozwalający w czasie rzeczywistym monitorować produkcje energii przez instalację fotowoltaiczną i energię cieplną przez pompę ciepła oraz monitorować zużycie energii na obiekcie. Platforma internetowa oraz aplikacja dla Windows, Android, iOS umożliwiają śledzenie produkcji i konsumpcji energii on-line. Dzięki tej nowej technologii jest możliwe, obserwowanie produkcji i konsumpcji energii w każdej chwili, z dowolnego miejsca.

    - Podstawowe cechy:

      - Zużycie w instalacji trójfazowej i produkcja z falownika trójfazowego,

      - Dostęp do danych dotyczących produkcji energii w każdej chwili, z dowolnego miejsca,

      - Obserwowanie danych dotyczących produkcji i zużycia energii na bezpłatnej platformie internetowej,

      - Obserwacja codziennej, tygodniowej, miesięcznej oraz średniej produkcji i zużycia poprzez łatwe do odczytania wykresy,

      - Pobieranie danych na komputer (PC/Mac),

      - Raport Energetyczny,

      - Możliwość przeanalizowania produkcji energii w ciągu 12 miesięcy.

    - Działanie:

      - Obiekt wyposażony będzie w system zarządzania energią oraz zestaw urządzeń i oprogramowania pozwalający w czasie rzeczywistym monitorować produkcje energii przez instalację fotowoltaiczną i pompę ciepła oraz monitorować zużycie energii na obiekcie. Celem monitorowania zużycia energii elektrycznej pobieranej przez oprawy oświetleniowe oraz monitorowania zużycia energii cieplnej, w pomieszczeniu wymiennikowni należy zabudować tablicę rozdzielczą wyposażoną w jednostkę centralną służącą do bezprzewodowego zarządzania. Celem odczytu zużycia energii cieplnej, do licznika ciepła należy dobudować moduł komunikacyjny ModBus, media konwerter ModBus RTU/ModBus TCP, który należy podłączyć do sieci LAN. Dobrać liczniki pośrednie energii elektrycznej i cieplnej wg potrzeb. Zaplanowano wdrożenie osobnego systemu zarządzania dla Kościoła.

Budynek 2 – plebania. Łączna powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze: 375,00 m2.

- Wymagane rozwiązania architektoniczno-budowlane:

  - Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. polegająca na:

    - Pompa ciepła powietrze-woda Altherma III 28 kW - 1x EABH16D9W / ERGA14DV (jest to produkt przykładowy, który ma wskazywać na minimalne wymagania techniczne – w okresie realizacji mogą zostać zastosowane inne produkty o podobnej specyfice), armatura przyłączeniowa PC, automatyka, montaż i uruchomienie.

    - Wykonanie ogrzewania podłogowego:

      - roboty przygotowawcze,

      - wykonanie wycięcia posadzki,

      - zalanie „chudej” wylewki,

      - izolacja przeciwwodna,

      - izolacja termiczna (10 cm twardego styropianu o współczynniku przewodzenia 0,032 W/mK),

      - ułożenie ogrzewania podłogowego,

      - napełnienie instalacji 10% roztworem glikolu propylenowego i próby ciśnieniowe,

      - wykonanie 5-6 cm wylewki jastrychowej,

      - montaż rozdzielaczy,

      - płytkowanie lub panelowanie.

  - Ocieplenie stropu poddasza wełną mineralną (o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,035 W/(m K)), o grubości 22 cm.

  - Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem (o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,032 W/(m*K)), o grubości 15 cm, metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem. Jako dodatkowe prace należy uwzględniać ocieplenie fundamentów wraz z wykonaniem hydroizloacji.

  - Wymiana istniejących okien na nowe o współczynniku przenikania ciepła U = 0,9 W/m2K.

  - Wymiana drzwi zewnętrzych na nowe o współczynniku przenikania ciepła U = 1,3 W/m2K.

  - Instalacja fotowoltaiczna o mocy 30,72 kWp na potrzeby oświetlenia LED i innych odbiorników oraz zastosowanie systemu zarządzania energią elektryczną.

  - Współczynnik przenikania ciepła U (W/m2K):

    - Przegrody zewnętrzne (przed i po zakończeniu prac termomodernizacyjnych):

      - ściany zewnętrzne - przed: 1,176, po: 0,181

      - strop nad nieogrz. piwnicą- przed: 1,023, po: 0,092

      - taras - przed: 0,456, po: 0,456

      - strop poddasza - przed: 1,623, po: 0,145

    - Okna i drzwi:

      - drzwi zewnętrzne - przed: 2,500, po: 1,300

      - okna - przed: 1,800, po: 0,900

- Rozwiązania instalacji wewnętrznych (źródło ciepła, ciepła woda użytkowa, wentylacja, inne):

  - Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. polegająca na:

    - Pompa ciepła powietrze-woda Altherma III 28 kW - 1x EABH16D9W / ERGA14DV (jest to produkt przykładowy, który ma wskazywać na minimalne wymagania techniczne – w okresie realizacji mogą zostać zastosowane inne produkty o podobnej specyfice), armatura przyłączeniowa PC, automatyka, montaż i uruchomienie.

    - Wykonanie ogrzewania podłogowego: roboty przygotowawcze, wykonanie wycięcia posadzki, zalanie „chudej” wylewki, izolacja przeciwwodna, izolacja termiczna (10 cm twardego styropianu o współczynniku przewodzenia 0,032 W/mK), ułożenie ogrzewania podłogowego, napełnienie instalacji 10% roztworem glikolu propylenowego i próby ciśnieniowe, wykonanie 5-6 cm wylewki jastrychowej, montaż rozdzielaczy, płytkowanie lub panelowanie.

  - Instalacja fotowoltaiczna:

    - Instalacja fotowoltaiczna o mocy 30,72 kWp na potrzeby oświetlenia LED i innych odbiorników oraz zastosowanie systemu zarządzania energią elektryczną.

  - W skład systemu olicznikowania wchodzą:

    - Budynek 2.:

      - Pomiar energii elektrycznej,

      - Pomiar energii cieplnej na potrzeby C.O.

    - Wszystkie 2 liczniki w budynku 2. są zintegrowane z systemem zarządzania energią

- Inne:

  - BMS:

    - Budynek zostanie wyposażony w System Zarządzania Energią BMS: w system czujników i detektorów oraz jeden, zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami. System BMS będzie posiadał funkcjonalność monitorowania i zarządzania systemami energetycznymi oraz grzewczymi znajdującymi się w budynku, gromadząc informacje z czujników pozwalając na reagowanie w czasie rzeczywistym na zmianę warunków zewnętrznych i wewnętrznych w celu optymalizacji zużycia energii cieplnej i energetycznej budynku.

    - Zestaw urządzeń i oprogramowania pozwalający w czasie rzeczywistym monitorować produkcje energii przez instalację fotowoltaiczną i energię cieplną przez pompę ciepła oraz monitorować zużycie energii na obiekcie. Platforma internetowa oraz aplikacja dla Windows, Android, iOS umożliwiają śledzenie produkcji i konsumpcji energii on-line. Dzięki tej nowej technologii jest możliwe, obserwowanie produkcji i konsumpcji energii w każdej chwili, z dowolnego miejsca.

    - Podstawowe cechy:

      - Zużycie w instalacji trójfazowej i produkcja z falownika trójfazowego,

      - Dostęp do danych dotyczących produkcji energii w każdej chwili, z dowolnego miejsca,

      - Obserwowanie danych dotyczących produkcji i zużycia energii na bezpłatnej platformie internetowej,

      - Obserwacja codziennej, tygodniowej, miesięcznej oraz średniej produkcji i zużycia poprzez łatwe do odczytania wykresy,

      - Pobieranie danych na komputer (PC/Mac),

      - Raport Energetyczny,

      - Możliwość przeanalizowania produkcji energii w ciągu 12 miesięcy.

    - Działanie:

      - Obiekt wyposażony będzie w system zarządzania energią oraz zestaw urządzeń i oprogramowania pozwalający w czasie rzeczywistym monitorować produkcje energii przez instalację fotowoltaiczną i pompę ciepła oraz monitorować zużycie energii na obiekcie. Celem monitorowania zużycia energii elektrycznej pobieranej przez oprawy oświetleniowe oraz monitorowania zużycia energii cieplnej, w pomieszczeniu wymiennikowni należy zabudować tablicę rozdzielczą wyposażoną w jednostkę centralną służącą do bezprzewodowego zarządzania. Celem odczytu zużycia energii cieplnej, do licznika ciepła należy dobudować moduł komunikacyjny ModBus, media konwerter ModBus RTU/ModBus TCP, który należy podłączyć do sieci LAN. Dobrać liczniki pośrednie energii elektrycznej i cieplnej wg potrzeb. Zaplanowano wdrożenie osobnego systemu zarządzania dla Plebanii.

Załącznik nr 5 - CZĘŚĆ 2 - WYCIĄG ZE SZCZEGÓŁOWEGO WYKAZU ZAKRESU RZECZOWEGO OBIEKTU KOŚCIOŁA I SALEK KATECHETYCZNYCH ORAZ PLEBANII

do zapytania ofertowego dotyczącego realizacji robót budowlanych w budynku kościoła parafialnego pw. św. Józefa w Krupskim Młynie wraz z salkami katechetycznymi oraz budynku plebanii przy Parafii pw. św. Józefa w Krupskim Młynie.

| Lp. | Wyszczególnienie (obiekty, czynności, prace, dostawy, zakupy, kontrakty) | Jednostki miary | Ilość, liczba |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Budynek I. (Kościół parafialny pw. św. Józefa w Krupskim Młynie wraz z salkami katechetycznymi) - kompleksowe prace termomodernizacyjne | kpl. | 1 |
| 1.1 | Pompa ciepła powietrze-woda 64kW, armatura przyłączeniowa PC, automatyka, montaż i uruchomienie | kpl. | 1 |
| 1.2 | Pompa ciepła powietrze-woda 32kW, armatura przyłączeniowa PC, automatyka, montaż i uruchomienie | kpl. | 1 |
| 1.3 | Wykonanie ogrzewania podłogowego o współczynniku przenikania ciepła: roboty przygotowawcze, wykonanie wycięcia posadzki, zalanie „chudej” wylewki, izolacja przeciwwodna, izolacja termiczna (10 cm twardego styropianu o współczynniku przewodzenia 0,032 W/mK), o grubości zgodnej z WT2021, ułożenie ogrzewania podłogowego, napełnienie instalacji 10% roztworem glikolu propylenowego i próby ciśnieniowe, wykonanie 5-6 cm wylewki jastrychowej, montaż rozdzielaczy, płytkowanie lub panelowanie. | m2 | 1348,9 |
| 1.4 | Wymiana istniejących okien na nowe o współczynniku przenikania ciepła U = 0,9 W/m2K oraz U = 1,4 W/m2K. | m2 | 94,3 |
| 1.5 | Wymiana drzwi zewnętrzych na nowe o współczynniku przenikania ciepła U = 1,3 W/m2K. | m2 | 44 |
| 1.6 | Centrala wentylacyjna 6 000 m3 + nagrzewnica, automatyka, materiały wentylacyjne, rury, czerpnia, wyrzutnia, wełna, kratki, anemostaty | kpl. | 1 |
| 1.7 | Zakup i montaż urządzeń technologicznych instalacji fotowoltaicznej, wyposażonej w panele słoneczne typu PS320M (156 szt./253,8 m2) o łącznej mocy 49,92 kWp wraz z robotami elektrycznymi, ogólnobudowlanymi i demontażowymi w obrębie instalacji fotowoltaicznej oraz licznikiem energii elektrycznej | kpl. | 1 |
| 1.8 | Montaż licznika energii elektrycznej (koszt wyodrębniony z kosztu systemu BMS) | szt. | 1 |
| 1.9 | Montaż licznika c.o. (koszt wyodrębniony z kosztu systemu BMS) | szt. | 1 |
| 1.10 | Montaż instalacji BMS - System zarządzania energia posiadający funkcjonalności monitorowania i zarządzania systemami energetycznymi oraz grzewczymi w budynku, gromadzący informacje z pomiarów liczników energii elektrycznej, ciepła, wody oraz czujników, detektorów, analizatorów oraz sterowników urządzeń, reaguje na zmiany warunków zewnętrznych i wewnętrznych w czasie rzeczywistym, w celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej i ciepła w budynku. Zakres funkcjonalności systemu zarządzania energia – zgodnie z załącznikiem nr 1 „Rodzaje kosztów/ wydatków kwalifikowanych” do programu 3.4.1. | kpl. | 1 |
| 3 | Budynek II. (Plebania przy Parafii pw. św. Józefa w Krupskim Młynie) - kompleksowe prace termomodernizacyjne | kpl. | 1 |
| 3.1 | Pompa ciepła powietrze-woda 28kW, armatura przyłączeniowa PC, automatyka, montaż i uruchomienie | kpl. | 1 |
| 3.2 | Wymiana stolarki okiennej na nową o współczynniku przenikania U = 0,9 W/m2K | m2 | 65,2 |
| 3.3 | Wymiana stolarki drzwiowej na nową o współczynniku przenikania U = 1,3 W/m2K | m2 | 4,2 |
| 3.4 | Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem (o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,032 W/(m*K)), o grubości 15 cm, o współczynniku przenikania U = 0,181 W/m2K, metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem. Prace dodatkowe: ocieplenie fundamentów wraz z wykonaniem hydroizloacji - zakup i montaż | m2 | 369,5 |
| 3.5 | Ocieplenie stropu poddasza wełną mineralną (o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,035 W/(m K)), o współczynniku przenikania U = 0,145 W/m2K, o grubości 22 cm | m2 | 182 |
| 3.6 | Wykonanie ogrzewania podłogowego: roboty przygotowawcze, wykonanie wycięcia posadzki, zalanie „chudej” wylewki, izolacja przeciwwodna, izolacja termiczna (10 cm twardego styropianu o współczynniku przewodzenia 0,032 W/mK) o grubości zgodnej z WT2021, ułożenie ogrzewania podłogowego, napełnienie instalacji 10% roztworem glikolu propylenowego i próby ciśnieniowe, wykonanie 5-6 cm wylewki jastrychowej, montaż rozdzielaczy, płytkowanie lub panelowanie. | m2 | 512 |
| 3.7 | Zakup i montaż urządzeń technologicznych instalacji fotowoltaicznej, wyposażonej w panele słoneczne typu PS320M (96 szt./156,2 m2) o łącznej mocy 30,72 kWp wraz z robotami elektrycznymi, ogólnobudowlanymi i demontażowymi w obrębie instalacji fotowoltaicznej oraz licznikiem energii elektrycznej | kpl. | 1 |
| 3.8 | Montaż licznika energii elektrycznej (koszt wyodrębniony z kosztu systemu BMS) | szt. | 1 |
| 3.9 | Montaż licznika c.o. (koszt wyodrębniony z kosztu systemu BMS) | szt. | 1 |
| 3.10 | Montaż instalacji BMS - System zarządzania energia posiadający funkcjonalności monitorowania i zarządzania systemami energetycznymi oraz grzewczymi w budynku, gromadzący informacje z pomiarów liczników energii elektrycznej, ciepła, wody oraz czujników, detektorów, analizatorów oraz sterowników urządzeń, reaguje na zmiany warunków zewnętrznych i wewnętrznych w czasie rzeczywistym, w celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej i ciepła w budynku. Zakres funkcjonalności systemu zarządzania energia – zgodnie z załącznikiem nr 1 „Rodzaje kosztów/ wydatków kwalifikowanych” do programu 3.4.1. | kpl. | 1 |

Załącznik nr 5 - CZĘŚĆ 3 - MAPA SYTUACYJNA

do zapytania ofertowego dotyczącego realizacji robót budowlanych w budynku kościoła parafialnego pw. św. Józefa w Krupskim Młynie wraz z salkami katechetycznymi oraz budynku plebanii przy Parafii pw. św. Józefa w Krupskim Młynie

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Niewłaściwe skreślić